Atténuateur de téléphonie TSR

Textes d´appels d´offre

Silencieux circulaire du type TSR en version ronde pour le raccordement dans des conduits ronds. Habillage extérieur en tôle d'acier galvanisée d'un épaisseur de 1,0 mm et manchon de raccordement. Chambres intérieures circulaires avec tapissage de laine minérale et revêtement en tôle perforée.

Modèle : SCHAKO type TSR