Tellerventil TVO

Ausschreibungstext

Schotelklep voor luchtafvoer, bestaande uit een rond frontframe uit kunststof, kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit), met omlopende schuimrubberafdichting. Met verstelbare hoeveelheidsverstelschotel uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9010 (wit), voor de regeling van de luchthoeveelheid. Voor plafondmontage of wandmontage. Contramoer voor de borging van de luchthoeveelheidsinstelling en een schroefdraadspil uit staal. Inbouwring uit verzinkt plaatstaal. Bevestiging met veren op het frontframe.

Fabrikant: SCHAKO type TVO

Toebehoren:

-	Paneelafdekplaat (-PA), uit plaatstaal, met geïntegreerde inbouwring, gelakt in RAL9010 (wit).

-	T-stukken (-SA), met geïntegreerde inbouwring, uit verzinkt plaatstaal.