Compuerta de sobrepresión ÜK-U

Textos de especificación

Textos de especificación

Compuerta de sobrepresión UEKU compuesta por marco en U estable de chapa de acero galvanizado, con lamas de aluminio perfilado (aluminio bruto), apertura y cierre automáticos.

Modelo: SCHAKO tipo UEKU-AL-...

Anchura:

-	400 mm (-0400)

-	500 mm (-0500)

-	600 mm (-0600)

-	800 mm (-0800)

-	900 mm (-0900)

-	1000 mm (-1000)

-	Anchura en mm, de libre elección (-xxxx) (400 £ anchura £ 1000) (siempre de 4 caracteres).

Altura:

-	260 mm (-0260)

-	345 mm (-0345)

-	425 mm (-0425)

-	510 mm (-0510)

-	675 mm (-0675)

-	760 mm (-0760)

-	840 mm (-0840)

-	1005 mm (-1005)

-	Altura en mm, de libre elección (-xxxx) (260 £ altura £ 1005) (siempre de 4 caracteres).

Agujero en el marco:

-	Sin agujero en el marco (-RB0).

-	Con agujeros en ambos lados del marco (-RB2).