Überdruckklappe UEK

Ausschreibungstexte

Überdruckklappe Typ UEK bestehend aus Rahmen aus Stahlblech verzinkt, mit Lamellen aus Aluminium-Profil (Alu-roh), selbsttätig öffnend und schließend.

Fabrikat: SCHAKO Typ UEK-AL-...

Ausführung:

-	saugend (-1).

-	drückend (-2) (Standard).

Breite:

-	400 mm (-0400)

-	500 mm (-0500)

-	600 mm (-0600)

-	800 mm (-0800)

-	900 mm (-0900)

-	1000 mm (-1000)

-	Breite in mm, frei wählbar (-xxxx) (400 £ Breite £ 1000) (immer 4-stellig).

Höhe:

-	260 mm (-0260)

-	345 mm (-0345)

-	425 mm (-0425)

-	510 mm (-0510)

-	675 mm (-0675)

-	760 mm (-0760)

-	840 mm (-0840)

-	1005 mm (-1005)

-	Höhe in mm, frei wählbar (-xxxx) (260 £ Höhe £ 1005) (immer 4-stellig).

Zubehör:

-	Einbaurahmen

-	ohne Einbaurahmen (-ER0) (Standard).

-	mit Einbaurahmen aus Stahlblech verzinkt:

-	ohne Mauerfahnen (-ER1).

-	mit Mauerfahnen /-ER2).