Clapet de surpression ÜK

Textes de soumission

Textes d'appels d'offre

Clapet de surpression de type UEK composé d'un cadre en tôle d'acier galvanisée, avec ailettes en profilé d'aluminium (aluminium brut), à ouverture et à fermeture automatiques.

Modèle : SCHAKO type UEK-AL-...

Version :

-	En aspiration (-1).

-	En soufflage (-2) (standard).

Largeur :

-	400 mm (-0400)

-	500 mm (-0500)

-	600 mm (-0600)

-	800 mm (-0800)

-	900 mm (-0900)

-	1000 mm (-1000)

-	Largeur en mm, au choix (-xxxx) (400 £ largeur £ 1000) (toujours à 4 chiffres).

Hauteur :

-	260 mm (-0260)

-	345 mm (-0345)

-	425 mm (-0425)

-	510 mm (-0510)

-	675 mm (-0675)

-	760 mm (-0760)

-	840 mm (-0840)

-	1005 mm (-1005)

-	Hauteur en mm, au choix (-xxxx) (260 £ hauteur £ 1005) (toujours à 4 chiffres).

Accessoires :

-	 Cadre de montage

-	Sans cadre de montage (-ER0) (standard).

-	Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée :

-	Sans pattes de scellement (-ER1).

-	Avec pattes de scellement (-ER2).