Flap di sovrapressione UEK

Testi per capitolato

Testi per capitolato

Serranda di sovrappressione tipo UEK realizzata con un telaio in lamiera d´acciaio zincato, con deflettori in alluminio (alluminio grezzo), chiusura/apertura automatica.

Prodotto: SCHAKO Tipo UEK-AL-...

Esecuzione:

-	aspirante (-1)

-	pressante (-2) (standard)

Larghezza:

-	400mm (-0400)

-	500mm (-0500)

-	600mm (-0600)

-	800mm (-0800)

-	900mm (-0900)

-	1000mm (-1000)

-	larghezza liberamente selezionabile in mm (-xxxx) (400 £ larghezza £ 1000) (codice sempre a 4 posizioni).

Altezza:

-	260mm (-0260)

-	345mm (-0345)

-	425mm (-0425)

-	510mm (-0510)

-	675mm (-0675)

-	760mm (-0760)

-	840mm (-0840)

-	1005mm (-1005)

-	Altezza liberamente selezionabile in mm (-xxxx) (260 < altezza <1005) (codice sempre a 4 posizioni).

Accessori:

-	Telaio di montaggio

-	senza controtelaio (-ER0) (standard)

-	con controtelaio in lamiera d'acciaio zincata:

-	senza zanche a murare (-ER1)

-	con zanche a murare (-ER2)