Tobera de gran alcance WDAEX

Texto de especificación

Tobera de gran alcance con homologación ATEX para clima-tizar salas grandes y altas, como, por ejemplo, naves de producción, teatros o salas de conciertos. Gracias al perfil cónico de la tobera se acelera el aire produciendo una vena de aire central estable. Con ello se consigue un gran alcance del chorro de aire. La construcción interior de la tobera de gran alcance aerodinámica sin cantos permite velocidades de salida muy altas con bajas potencias acústicas y alta in-ducción. La seguridad y la exactitud de los datos técnicos se garantizan gracias a mediciones y documentación en el la-boratorio de flujos y la sala de medición de sonido de SCHAKO. Ideal para refrigeración y calefacción. Varias posi-bilidades de conexión y montaje, por ejemplo pared, techo, conducto rectangular o circular. Compuesta por tobera de aluminio con recubrimiento de polvo de alta calidad en color RAL 9010, blanco (estándar). Para utilización en instalacio-nes de caudal variable.

Modelo: SCHAKO tipo WDAEX-N-...

-	Para conexión a conducto flexible, con aro de montaje y boca de conexión, manguito para conducto circular (no disponible para NW 400)

Modelo: SCHAKO tipo WDAEX-F-...

-	Para conexión a tubos helicoidales, con aro de montaje y boca de conexión

Modelo: SCHAKO tipo WDAEX-W-...

-	Para montaje en techos y paredes, con aro de montaje y boca de conexión, manguito para conducto circular (no disponible para NW 400)

Modelo: SCHAKO tipo WDAEX-D-...

-	Para conexión a conducto circular, con manguito para conducto circular (NW 400 no disponible)

Modelo: SCHAKO tipo WDAEX-R-...

Accesorios:

Dispositivo de giro (-S0 / -SK)

-	Sin dispositivo de giro (-S0)

-	Con dispositivo de giro (-SK):

-	Aluminio lacado:

-	RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)

Marco exterior (-BN / -BR)

-	Sin marco exterior (-BN)

-	Con marco exterior (-BR):

-	De aluminio lacado:

-	RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)