Fali elárasztásos befúvó WQA

Kiírási szöveg

WQA típusú fali elárasztásos befúvó, levehetõ perforált frontlappal az egyszerû tisztításhoz a DIN 6022 szerint. Turbulenciaszegény levegõbevezetés alacsony kifúvási sebességgel. Ház és a frontlap horganyzott acéllemezbõl (standard) vagy festett acéllemezbõl RAL 9010 (fehér). Az egyenletes légelosztáshoz cserélhetõ szûrõ szövet szintetikus anyagból vagy légelosztó perforált acéllemez. Az elárasztásos befúvót nagy értékû RAL színû porszórt bevonattal lehet ellátni. Alkalmas falra- vagy falba építéshez.

-	kerek csatlakozó csonkkal.

Gyártmány: SCHAKO WQA-R típus

-	szögletes csatlakozó csonkkal

Gyártmány: SCHAKO WQA-K típus

Kivitelek:

-	WQA-...-O:	csatlakozó csonk felül

-	WQA-...-U:	csatlakozó csonk alul

-	WQA-...-H:	csatlakozó csonk hátul

-	WQA-...-L:	csatlakozó csonk baloldalon

-	WQA-...-R:	csatlakozó csonk jobboldalon

-	WQA-...-...-FT:	szûrõtáskával (standard)

-	WQA-...-...-LV:	légelosztó lemezzel (standard WQA-...-H kivitelnél)

-	WQA-...-H-FV:	szûrõ szövettel

Tartozékok:

-	ajakos gumitömítés (-GD) speciális gumiból (csak WQA-R).

-	réstolattyú (-SS) az egyszerû légmennyiség szabályozáshoz (csak WQA-K).

-	fojtó elem az egyszerû légmennyiség szabályozáshoz (csak WQA-R).