Diffusore a dislocamento da parete WQA

Testo per capitolato

Diffusore a dislocamento tipo WQA con griglia frontale perforata e smontabile per flusso d'aria di mandata a bassa turbolenza, facile da pulire secondo VDI 6022.  Costituito da involucro e griglia frontale in lamiera d'acciaio zincata (standard), lamiera d´acciaio verniciata RAL 9010 (bianco) o in acciaio inox verniciato nella tonalità grigio sabbia. Per una distribuzione omogenea dell'aria è montato un filtro sostituibile in fibra sintetica o, a scelta, una lamiera equalizzatrice in lamiera forata. Il diffusore a dislocamento può essere fornito anche con un trattamento protettivo in una colorazione RAL Idoneo per montaggio a pareti o soffitto

-	con attacco circolare

Marca: SCHAKO tipo WQA-R-...

-	con attacco circolare

Marca: SCHAKO tipo WQA-K-...

Esecuzioni:

-	WQA-...-O-...		: Con attacco superiore

-	WQA-...-U-...		: Con attacco inferiore

-	WQA-...-H-...		: Con attacco posteriore

-	WQA-...-L-...			: Attacco laterale sinistro

-	WQA-...-R-...		: Attacco laterale destro

-	WQA-...-...-FT-...	: Con tasca filtrante

-	WQA-...-...-LV-...	: con lamiera  (standard nel WQA-...H)

-	WQA-...-H-FV-...	: Con imbottitura del filtro

Accessori:

-	Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale (solo WQA-R-...).

-	Serranda a scorrimento (-SS) per la semplice regolazione della portata d'aria (solo WQA-K-...).

-	Serranda di taratura (-DV1) per la facile regolazione della quantità d´aria (solo WQA-R-...).