Luchtdoorlaat ZMD

Aanbestedingsteksten

Aanbestedingsteksten

Luchtdoorlaat met hoge inductiewerking, moeilijk ontvlambaar. Bestaande uit straalkop met kruisvormige geordende openingen uit kunststof (polystyrol 4754) met geïntegreerde verstelbare stelschijf en inbouwaftakkingen.

Product: SCHAKO type ZMD-100 /-150

Uitvoering:

ZMD-...-D00=	Inbouwaftakking voor plafondinbouw (zonder buitenring)

ZMD-...-D01=	Inbouwaftakking voor plafondinbouw (met buitenring)

ZMD-...-K00=	Inbouwaftakking voor kanaalinbouw (alleen mogelijk zonder buitenring)

ZMD-...-K01=	Inbouwaftakking voor kanaalinbouw met schoplamel (alleen mogelijk zonder buitenring)

ZMD-...-RA0=	Inbouwaftakking voor inbouw in ronde buis ø R220-280 mm (alleen mogelijk zonder buitenring)

ZMD-...-RA1=	Inbouwaftakking voor inbouw in ronde buis ø R220-280 mm met schoplamel (alleen mogelijk zonder buitenring)

ZMD-...-RB0=	Inbouwaftakking voor inbouw in ronde buis ø R290-540 mm (alleen mogelijk zonder buitenring)

ZMD-...-RB1=	Inbouwaftakking voor inbouw in ronde buis ø R290-540 mm met schoplamel (alleen mogelijk zonder buitenring)

ZMD-...-RC0=	Inbouwaftakking voor inbouw in ronde buis ø R550-2000 mm (alleen mogelijk zonder buitenring)

ZMD-...-RC1=	voor inbouw in ronde buis ø R550-2000 mm met schoplamel (alleen mogelijk zonder buitenring)

Bevestiging:

-	Schroefbevestiging (-SM)

-	Schroeven moeten door de installateur worden voorzien.

Toebehoren:

-	Stoppen voor straalbeeldcorrectie (-X)

-	Metalen kraag ø490mm (-BK1) (niet mogelijk bij plafondinbouw -D00 / -D01).