Accessoires pour le système de conduits ronds Accessoires RR

Textes d'appels d'offres

-	Tube vide (-BLR)

-	Coude pressé (-BGE)

-	Segment de coude (-BSE)

-	Réduction symétrique (-USE)

-	Réduction asymétrique (-UAE)

-	Pièce en T 90° (-ATE)

-	Rosace coulissante (SRO)

-	Recouvrement final droit (-EG)

-	Manchon de raccordement (-MUF)

Tube vide BLR, selon DIN EN1506, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type BLR-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longueur :

-	En 1 partie :

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	En 2 parties :

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

-	Possibilités de fixation :

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard).

(Préparée pour la suspension au moyen d'une tige filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Coudé pressé BGE, selon DIN EN1506, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type BGE-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	Angle:

-	Angle de 30° (-30).

-	Angle de 45° (-45).

-	Angle de 90° (-90).

Des coudes avec d'autres angles de courbure (a) ne peuvent pas être utilisés.

-	Matériau et peinture :

-   Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Segment de coude BSE, selon DIN EN1506, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type BSE-...

-	Section nominale :

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Angle:

-	Angle de 15° (-15).

-	Angle de 30° (-30).

-	Angle de 45° (-45).

-	Angle de 60° (-60).

-	Angle de 90° (-90).

Des coudes avec d'autres angles de courbure (a) ne peuvent pas être utilisés.

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Réduction symétrique USE, selon DIN EN1506, conçue pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type USE-...

-	Section nominale :

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Réduction symétrique UAE, selon DIN EN1506, conçue pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type UAE-...

-	Section nominale :

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Matériau et peinture :

-   Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Pièce en T ATE, selon DIN EN1506, conçue pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type ATE-...

-	Section nominale :

-	NW 200-200 (-200-200)		-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 200-250 (-200-250) 		-	NW 355-315 (-355-315)

-	NW 200-315 (-200-315) 		-	NW 355-355 (-355-355)

-	NW 224-224 (-224-224) 		-	NW 355-500 (-355-500)

-	NW 224-250 (-224-250) 		-	NW 400-200 (-400-200)

-	NW 224-315 (-224-315)		-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 250-200 (-250-200) 		-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 250-250 (-250-250) 		-	NW 400-400 (-400-400)

-	NW 250-315 (-250-315) 		-	NW 400-500 (-400-500)

-	NW 250-400 (-250-400) 		-	NW 450-250 (-450-250)

-	NW 280-200 (-280-200) 		-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 280-280 (-280-280) 		-	NW 450-450 (-450-450)

-	NW 280-400 (-280-400) 		-	NW 450-500 (-450-500)

-	NW 315-200 (-315-200) 		-	NW 500-200 (-500-200)

-	NW 315-250 (-315-250) 		-	NW 500-250 (-500-250)

-	NW 315-315 (-315-315) 		-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 315-400 (-315-400) 		-	NW 500-400 (-500-400)

-	NW 315-500 (-315-500) 		-	NW 500-500 (-500-500)

-	NW 355-200 (-355-200)

-	Matériau et peinture :

-   Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Rosace coulissante SRO, conçue pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type SRO-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Matériau et peinture :

-   Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Recouvrement terminal droit EG, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type EG-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Matériau et peinture :

-   Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Manchon de raccordement MUF, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type MUF-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Largeur :

-	70 mm (-070) (raccord conduit rond/conduit rond, tube vide/tube vide).

-	75 mm (-075) (raccord conduit rond/tube vide avec pièce façonnée d200-d224).

-	80 mm (-080) (raccord pièce façonnée/pièce façonnée d200-d224).

-	95 mm (-095) (raccord conduit rond/tube vide avec pièce façonnée d250-d355).

-	115 mm (-115) (raccord conduit rond/tube vide avec pièce façonnée d400-d500).

-	120 mm (-120) (raccord pièce façonnée/pièce façonnée d250-d355).

-	160 mm (-160) (raccord pièce façonnée/pièce façonnée d400-d500).

-	Matériau et peinture :

-   Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).