Accessori sistema canale circolare Accessori RR

Testi per capitolato

-	Canale cieco (-BLR)

-	Curva pressata (-BGE)

-	Segmento curva (-BSE)

-	Riduzione simmetrica (-USE)

-	Riduzione asimmetrica (-UAE)

-	Pezzo T 90° (-ATE)

-	Rosetta scorrevole (SRO)

-	Tappo terminale diritto (-EG)

-	Muffola di collegamento (-MUF)

Canale cieco BLR secondo SIN EN1506, adatto per il collegamento a tubi DIN.

Prodotto: SCHAKO Tipo BLR-...

-	Grandezza nominale:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Lunghezza:

-	Diviso in 1 pezzi:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	Diviso in 2 pezzi:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Materiale e verniciatura:

-	Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).

-	lamiera d´acciaio (-SB-...):

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-	verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

-	Possibilità di fissaggio:

-	senza foro di fissaggio (-B0).

-	con foro di fissaggio ø11,5 (-BB, standard). (Predisposto per la sospensione mediante asta filettata M8, da installare a cura del cliente.)

Accessori (con sovrapprezzo):

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), bilaterale, in EPDM.

Curva pressata secondo DIN EN1506 adatta al collegamento a tubi DIN.

Prodotto: SCHAKO Tipo BGE-...

-	Grandezza nominale:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	Angolare:

-	Angolare 30° (-30).

-	Angolare 45° (-45).

-	Angolare 90° (-90).

Le curve con gradi diversi (a) non sono possibili.

-	Materiale e verniciatura:

-	Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).

-	lamiera d´acciaio (-SB-...):

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-	verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

Accessori (con sovrapprezzo):

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), bilaterale, in EPDM.

Segmento di curva BSE, secondo DIN EN1506, adatto per il collegamento a tubi DIN.

Prodotto: SCHAKO Tipo BSE-...

-	Grandezza nominale:

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Angolare:

-	Angolare 15° (-15).

-	Angolare 30° (-30).

-	Angolare 45° (-45).

-	Angolare 60° (-60).

-	Angolare 90° (-90).

Le curve con gradi diversi (a) non sono possibili.

-	Materiale e verniciatura:

-	Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).

-	lamiera d´acciaio (-SB-...):

-    verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-    verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

Accessori (con sovrapprezzo):

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), bilaterale, in EPDM.

Riduzione simmetrica USE, secondo DIN EN1506, adatto per il collegamento a tubi DIN.

Prodotto: SCHAKO Tipo USE-...

-	Grandezza nominale:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Materiale e verniciatura:

-	Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).

-	lamiera d´acciaio (-SB-...):

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-	verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

Accessori (con sovrapprezzo):

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), bilaterale, in EPDM.

Riduzione asimmetrica UAE, secondo DIN EN1506, adatta per il collegamento a tubi DIN.

Prodotto: SCHAKO Tipo UAE-...

-	Grandezza nominale:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Materiale e verniciatura:

-	Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).

-	lamiera d´acciaio (-SB-...):

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-	verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

Accessori (con sovrapprezzo):

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), bilaterale, in EPDM.

Pezzo a T ATE, secondo DIN EN1506, adatto per il collegamento a tubi DIN.

Prodotto: SCHAKO Tipo ATE-...

-	Grandezza nominale:

-	NW 200-200 (-200-200)		-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 200-250 (-200-250) 		-	NW 355-315 (-355-315)

-	NW 200-315 (-200-315) 		-	NW 355-355 (-355-355)

-	NW 224-224 (-224-224) 		-	NW 355-500 (-355-500)

-	NW 224-250 (-224-250) 		-	NW 400-200 (-400-200)

-	NW 224-315 (-224-315)		-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 250-200 (-250-200) 		-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 250-250 (-250-250) 		-	NW 400-400 (-400-400)

-	NW 250-315 (-250-315) 		-	NW 400-500 (-400-500)

-	NW 250-400 (-250-400) 		-	NW 450-250 (-450-250)

-	NW 280-200 (-280-200) 		-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 280-280 (-280-280) 		-	NW 450-450 (-450-450)

-	NW 280-400 (-280-400) 		-	NW 450-500 (-450-500)

-	NW 315-200 (-315-200) 		-	NW 500-200 (-500-200)

-	NW 315-250 (-315-250) 		-	NW 500-250 (-500-250)

-	NW 315-315 (-315-315) 		-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 315-400 (-315-400) 		-	NW 500-400 (-500-400)

-	NW 315-500 (-315-500) 		-	NW 500-500 (-500-500)

-	NW 355-200 (-355-200)

-	Materiale e verniciatura:

-	Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).

-	lamiera d´acciaio (-SB-...):

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-	verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

Accessori (con sovrapprezzo):

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), bilaterale, in EPDM.

Rosetta SRO, adatta per il collegamento a tubi DIN.

Prodotto: SCHAKO Tipo SRO-...

-	Grandezza nominale:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Materiale e verniciatura:

-	Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).

-	lamiera d´acciaio (-SB-...):

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-	verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

Tappo terminale diritto EG, adatto per il collegamento a tubi DIN.

Prodotto: SCHAKO Tipo EG-...

-	Grandezza nominale:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Materiale e verniciatura:

-	Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).

-	lamiera d´acciaio (-SB-...):

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-	verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).

Muffola di collegamento MUF adatta per il collegamento a tubi DIN.

Prodotto: SCHAKO Tipo MUF-...

-	Grandezza nominale:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Larghezza:

-	70 mm (-070) (collegamento canale circolare/canale circolare, canale cieco/canale cieco).

-	75 mm (-075) (collegamento canale circolare/canale cieco con elemento formato d200-d224).

-	80 mm (-080) (collegamento elemento formato/elemento formato d200-d224).

-	95 mm (-095) (collegamento canale circolare/canale cieco con elemento formato d250-d355).

-	115 mm (-115) (collegamento canale circolare/canale cieco con elemento formato d400-d500).

-	120 mm (-120) (collegamento elemento formato/elemento formato d250-d355).

-	160 mm (-160) (collegamento elemento formato/elemento formato d400-d500).

-	Materiale e verniciatura:

-	Lamiera d'acciaio zincato (-SV-000) (con sovrapprezzo).

-	lamiera d´acciaio (-SB-...):

-	verniciata nella tonalità RAL 9010 (bianco, standard) (-9010).

-	verniciata nella tonalità RAL liberamente selezionabile (-xxxx, codice ordine a 4 posizioni).